## procesos
|  | PROCESOS DE CONEXIÓN PMGD | [17 empty] | ACTUALIZADO
2026-01-05
proceso | nombre | poste | x m | y m | alimentador | tipo | tecnología | almacenamiento | Sinst kVA | Salm kVA | Piny kW | fpiny | estado | fecha SCR | fecha ICC | fecha extensión ICC | fecha DEC | rex DEC | fecha PES | observación | MAYÚSCULA
25/2018 | SOLAR CERRO COLORADO | 57703 | 752368.673 | 5865730.741 | 6 | FOTOVOLTAICO | INVERSOR | no | 3 | 0 | 3 | 1 | ICC | 2019-02-19 | 2021-11-05 | - |  | 225-may/23 | -
36/2018 | EL RACO | 45551 | 736901.681 | 5855744.321 | 2 | FOTOVOLTAICO | INVERSOR | no | 3 | 0 | 3 | 1 | ICC | 2019-01-09 | 2019-11-29 | 2021-05-29 | 2021-06-30 | 209-jun/21 | -
1/2019 | CH SAN JOSÉ | 58774 | 752649.82 | 5858791.723 | 6 | HIDRÁULICO | MÁQUINA SINCRÓNICA | no | 2 | 0 | 2 | 1 | ICC | 2019-02-08 | 2019-09-26 | 2021-12-26 | 2021-12-30 | 583-dic/21 | -
2/2019 | CH SAN LUIS | 57339 | 745397.322 | 5856425.786 | 6 | HIDRÁULICO | MÁQUINA SINCRÓNICA | no | 2 | 0 | 2 | 1 | ICC | 2019-02-08 | 2020-06-26 | 2022-09-26 | 2022-01-12 | 32-ene/22 | -
3/2019 | CH MORAGA | 57399 | 747849.331 | 5857324.501 | 6 | HIDRÁULICO | MÁQUINA SINCRÓNICA | no | 2 | 0 | 2 | 1 | ICC | 2019-02-08 | 2020-11-25 | - | 2022-01-12 | 31-ene/22 | -
11/2020 | FV QUILLECO | 25800 | 768399.695 | 5849467.262 | 5 | FOTOVOLTAICO | INVERSOR | no | 3 | 0 | 3 | 1 | ICC | 2020-04-14 | 2021-01-25 | - | 2022-08-31 | 642-ago/22 | -
4/2023 | PSF LEONA DEL AGUA III | 59172 | 772259.779 | 5854872.846 | 5 | FOTOVOLTAICO | INVERSOR | si | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1 | ICC | 2023-09-27 | 2025-04-30 | - |  | - | -
1/2011 | EL DIUTO | 47260 | 758266.313 | 5854208.598 | 6 | HIDRÁULICO | MÁQUINA SINCRÓNICA | no | 3 | 0 | 3 | 1 | CONECTADO | 2010-03-08 | 2010-03-11 | - | - | - | 2011-04-18
1/2012 | CH CALIBORO | 58006 | 755193.811 | 5869428.674 | 6 | HIDRÁULICO | MÁQUINA SINCRÓNICA | no | 1.35 | 0 | 1.35 | 1 | CONECTADO | 2016-08-24 | 2017-03-16 | - | - | - | 2017-05-03
2/2012 | CH MELO | 58001 | 755104.881 | 5869373.674 | 6 | HIDRÁULICO | MÁQUINA SINCRÓNICA | no | 2.97 | 0 | 2.97 | 1 | CONECTADO | 2016-08-24 | 2017-03-16 | - | - | - | 2017-05-15
3/2012 | CH SANTA ISABEL | 57068 | 739110.03 | 5852789.744 | 6 | HIDRÁULICO | MÁQUINA SINCRÓNICA | no | 1.35 | 0 | 1.35 | 1 | CONECTADO | 2016-08-24 | 2017-03-15 | - | - | - | 2017-05-15
1/2014 | LOS PADRES | 25020 | 790939.44 | 5841525.132 | 4 | HIDRÁULICO | MÁQUINA SINCRÓNICA | no | 2.2 | 0 | 2.2 | 1 | CONECTADO | 2014-07-14 | 2013-04-18 | - | - | - | 2014-05-20
3/2018 | CHACAICO | 77869 | 716383.501 | 5844484.892 | 3 | FOTOVOLTAICO | INVERSOR | no | 9 | 0 | 9 | 1 | CONECTADO | 2018-07-24 | 2019-12-09 | - | 2024-02-29 | - | 2024-11-22
16/2018 | LA PERLA | 75119 | 746115.852 | 5843491.655 | 1 | FOTOVOLTAICO | INVERSOR | no | 5.2 | 0 | 5.2 | 1 | CONECTADO | 2018-09-11 | 2022-01-10 | - | 2023-11-30 | 534-jul/22 | 2024-10-25
42/2019 | VELASCO VIII | 50587 | 728689.788 | 5852876.976 | 2 | FOTOVOLTAICO | INVERSOR | no | 5 | 0 | 5 | 1 | CONECTADO | 2019-07-31 | 2021-01-22 | - | 2022-10-11 |  | 2024-10-30
28/2021 | SAN ANTONIO SOLAR I | 76266 | 729148.339 | 5851955.432 | 3 | FOTOVOLTAICO | INVERSOR | no | 4.04 | 0 | 4.04 | 1 | CONECTADO | 2019-10-04 | 2022-03-14 | - | 2022-10-11 | 776-oct/22 | 2024-07-19
164/2019 | CANQUÉN | 74107 | 727859.143 | 5851367.139 | 2 | FOTOVOLTAICO | INVERSOR | no | 3 | 0 | 3 | 1 | CONECTADO | 2021-11-26 | 2021-11-30 | - | 2022-10-11 |  | 2025-01-14
EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ÁNGELES LTDA. Y DEBERÁ SER UTILIZADA POR EL DESTINATARIO SÓLO CON FINES ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE CONEXIÓN DE PMGD

## alimentador
ALIMENTADORES
id | nombre | paño | v kV | subestación primaria | sep id | sep nemo | transformador | transformador MVA | transformador id | transformador nemo | observaciones
1 | CANTERAS | 52C3 | 13.2 | LOS ÁNGELES | 426 | SE076T005 | T2 | 30 | 133 | ET04T0058SE076T0058
2 | HUAQUI | 52C7 | 13.2 | LOS ÁNGELES | 426 | SE076T005 | T2 | 30 | 133 | ET04T0058SE076T0058
3 | SANTA FE | 52C1 | 13.2 | LOS ÁNGELES | 426 | SE076T005 | T2 | 30 | 133 | ET04T0058SE076T0058
4 | MAMPIL | 52E1 | 23 | CENTRAL MAMPIL | 289 | SE001G0014 | T5 | 6 | 3596 | ET01G0856SE001G0014
5 | COLBÚN | 52EX | 23 | CENTRAL RUCÚE | 228 | SE009G0004 | - | 10 | 1027 | TA01G0004SE009G0004 | conectado a transfromador de SSAA
6 | RARINCO | 52E4 | 23 | EL AVELLANO | 354 | SE003T0058 | T2 | 30 | 3463 | ET06T0058SE003T0058
7 | SANTA BARBARA | 52C2 | 13.2 | SANTA BARBARA | 2018 | SE067T0003 | T1 | 16 | 3704 | ET02T0003SE067T0003
8 | NEGRETE | 52E2 | 23 | NEGRETE | 843 | SE060T0003 | T1 | 16 | 855 | ET08T0003SE060T0003 | subalimentador
EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ÁNGELES LTDA. Y DEBERÁ SER UTILIZADA POR EL DESTINATARIO SÓLO CON FINES ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE CONEXIÓN DE PMGD

## glosario
GLOSARIO
tabla | columna | descripción
procesos | proceso | número de proceso de conexión
procesos | nombre | nombre PMGD
procesos | poste | número de placa de poste del punto de conexión
procesos | x m | coordenada x en sistema WGS84 huso 18S del punto de conexión en m
procesos | y m | coordenada y en sistema WGS84 huso 18S del punto de conexión en m
procesos | alimentador | número de identificación del alimentador al que se conecta el PMGD
procesos | tipo | tipo del PMGD
procesos | tecnología | tecnología del PMGD
procesos | almacenamiento | PMGD cuenta con almacenamieto
procesos | Sinst kVA | potencia instalada del PMGD en kVA
procesos | Salm kVA | potencia instalada del almacenamiento del PMGD en kVA
procesos | Piny kW | potencia de inyección del PMGD en kW
procesos | fpiny | factor de potencia de inyección del PMGD
procesos | estado | estado del procesos de conexión
procesos | fecha SCR | fecha de ingreso de la SCR válida
procesos | fecha ICC | fecha de emisión del ICC
procesos | fecha extensión ICC | fecha en la que se autorizó la extensión del ICC
procesos | fecha DEC | fecha de declaración en construcción del PMGD
procesos | rex DEC | resolución exenta CNE de declaración en construcción
procesos | fecha PES | fecha de puesta en servicio del PMGD
procesos | observación | observaciones
alimentador | id | número de identificación del alimentador
alimentador | nombre | nombre alimentador
alimentador | paño | paño al que se conecta el alimentador
alimentador | v kv | tensión nominal del alimentador en kV
alimentador | subestación primaria | nombre subestación primaria asociada al alimentador
alimentador | sep id | número de identificación de la subestación primaria asociada al alimentador
alimentador | sep nemo | código nemotécnico de la subestación primaria asociada al alimentador
alimentador | transformador | transformador de poder asociado al alimentador
alimentador | transformador MVA | potencia transformador de poder asociado al alimentador en MVA
alimentador | transformador id | número de identificación del transformador de poder asociado al alimentador
alimentador | transformador nemo | código nemotécnico del transformador de poder asociado al alimentador
alimentador | observación | observaciones
EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ÁNGELES LTDA. Y DEBERÁ SER UTILIZADA POR EL DESTINATARIO SÓLO CON FINES ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE CONEXIÓN DE PMGD